Приложение № 1    
ДО

Д-Р ВЕЛИЧКА КАДИЙСКА

УПРАВИТЕЛ НА

СБАЛББ – ПЕРНИК ЕООД
местност“Голо бърдо „

гр. Перник  2307

О Ф Е Р Т А
ОТ .......................................,

С БУЛСТАТ/ЕИК/: ............................ 

със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................,

и адрес за кореспонденция: ............................................................................................................................, 

телефон за контакт: ......................................., електронна поща: .........................................................,
банкова сметка: ...................................................................................................................................................,

представлявано от: ...................................................................... -  ...................................................................
УВАЖАЕМА Д-Р КАДИЙСКА,
Във връзка с провеждането на пазарна консултация за определяне на техническите характеристики и единичните цени за кръвно-газов анализатор, биохимичен анализатор, коагулометър  и хематологичен анализатор, Ви представяме нашата оферта: 

	Изисквания към кръвно-газов анализатор
	Предложение за техническите параметри на кръвно-газов анализатор

	1.Обем на пробата-капилярна кръв

	 

	2. Измервани параметри pO2,pCO2, pH, Hct, Na, K, Ca

	 

	3. Изчислявани параметри pH/T, pCO2,pO2, TCO2, HCO3, BEb,Becf, SBC, %So2 Ct02, A-aDO2, Ri, Ca++

	 

	4. Въвеждани параметри, температура на пациента, хемоглобин,
	

	5.Идентификация на пациента
	

	6.Идентификация на лаборант
	

	7.Време на вземане на пробата 
	

	8.Източник на вземане на кръвта
	

	9. Съхранение на до 64 проби на резултати
	

	10. Автоматично калибриране
	

	11. Цифрова клавиатура, принтер, вход изход и възможност за баркод
	

	ЦЕНА в лева без ДДС
	


	Изисквания към биохимичен анализатор


	 Предложение за техническите параметри на биохимичен анализатор

	1 Селективен , напълно автоматичен.   
	 

	2.  Автоматично разреждане на патологичните проби 
	 

	3. Нисък разход на реактиви под 180micro/l  
	 

	4. До 200 теста на час. 
	 

	5. Съвременна операционна система „Windows”
	 

	6. Възможност за свързване към болнична информационна система
	 

	7. Опция за баркод
	 

	8. 40 позиции за реагенти и 40 проби в хладилен блок
	 

	9. 8 стъпково автоматично миене на кювети
	

	ЦЕНА в лева без ДДС

	 

	
	

	Изисквания към коагулометър
	 Предложение за техническите параметри на коагулометър

	1 Полуавтоматичен     до/или триканален
	 

	2 Автоматично стартиране на измерването
	 

	3   Нисък разход на реактиви
	 

	4 Резултати в секунди, ,%, активност,INR,g/l; mg/dl 
	 

	5 Съхранение на до 3000 резултата, калибрационни криви, референтни граници
	 

	8. Принтер
	 

	 ЦЕНА в лева без ДДС:

	

	Изисквания към  апарат хематологичен анализатор
	Предложение за техническите параметри на Апарат –хематологичен анализатор

	1. Напълно автоматичен, компактен


	 

	2. Производителност: 60 проби на час 
	 

	3. Възможност за работа с два вида проби: предварително разредена и пълна кръв
	 

	4. Автоматично промиване, разреждане, разбъркване и отпушване
	 

	5. Разделя WBC на 3 групи (3 Diff), 21 параметъра + 3 хистограми WBC,RBC,PLT

	 

	6. Параметри- WBC,LYM#,MID#,GRA#,LYM%, MID% ,GRA%, HGB, RBC, Hct, MCV,PDW, MCH,MCHC, PLT,MPV, PCT, PDW 
	

	7. Автоматично почистване на иглата
	 

	8.Възможност за запазване на 30000 резултата с включени хистограми и графики
	 

	9. Голям цветен LCD Touch Screen  дисплей
	

	10. Автоматична поддръжка на определен брой проби
	

	11. Вграден термопринтер, възможност за връзка с външен принтер
	

	ЦЕНА в лева без ДДС:
	


Валидността на нашата оферта за участие в пазарната консултация е 30 календарни дни.
Приложение: Оферта на електронен носител (CD)
[дата]





ПОДПИС

ПЕЧАТ
[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
